## 1. 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서<작성예시> *작성시 구성비 및 비고 항목을 제외한 모든내역 삭제후 사용
비목 |  |  | 금액 | 구성비 (%) | 비고
순공사원가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 23782812
작업설.부산물등
|  | [소 계] | 23782812
| 노 무 비 | 직접노무비 | 40545785 |  |  | 1 | 부가가치세는 제외
|  | 간접노무비 | 5270952 | 직접노무비×13.0% |  | 2 | 구성비(%)는 변경못함
|  | [소 계] | 45816737 |  |  | 3 | 총괄금액은 천원 단위 절사
| 경 비 | 기계경비 | 1550659 |  | * 크레인 등 장비 사용료는 경비항목
|  | 고용보험료 | 462749 | 노무비×1.01% | 모든공사 의무사항
|  | 산재보험료 | 1695219 | 노무비×3.7% | 모든공사 의무사항 |  | * "2022년 건축, 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준"을 참고하여 작성
|  | 건강보험료 | 1417075 | 직접노무비×3.495% | 공사기간 1개월(30일) 이상 모든공사에 반영 |  | * 노임비, 물가정보 등의 공사비 산출 근거 자료는 항목별 단가 정리표 별도 첨부
|  | 연금보험료 | 1824560 | 직접노무비×4.5% | 공사기간 1개월(30일) 이상 모든공사에 반영 |  | * 당해연도 최근 정부노임단가 및 표준품셈을 적용하여 산출할 것 또는 당해연도 최근 종합적산정보 및 종합적산자료를 적용하여 산출할 것
|  | 노인장기요양보험료 | 173875 | 건강보험료×12.27% | 공사기간 1개월(30일) 이상 모든공사에 반영 |  | * 공사기간 적용기준은 현장에 방지시설을 설치하는 기간만 의미하며 제작기간은 포함하지 않음.
|  | 산업안전보건관리비 | 1987753 | (재료비+직접노무비)×3.09% | 총공사비 2천만원 이상 공사 |  | * 종합물가정보(또는 종합물자자료) 2022년도 1월호 이후의 단가적용하여 제출 예) 전동기, 활성탄
* 물가정보 또는 물가자료에 단가가 없는 경우 구매업체 복수견적서 제출
|  | [소 계] | 9111890 |  |  |  | * 기타경비, 환경보전비, 퇴직공제부금비는 제외
순공사원가합계 |  |  | 78711439
일반관리비 |  |  | 4722686 | (재료비+노무비+경비)*6%이내
이윤 |  |  | 8947696 | (노무비+경비+일반관리비)*15%이내
공급가액 |  |  | 92381000 | (보조금: 000원, 자부담0000원) | 천원단위 미만 절사
사물인터넷(IoT) 설치비 |  |  | 3465000 | (보조금: 000원, 자부담0000원)
합계금액 |  |  | 95846000 | (보조금: 000원, 자부담0000원) | 천원단위 미만 절사

## 2. 공사비 집계표
공시비 집계표<작성예시>
*작성예시로 작성시 모든내역 삭제후 사용
품 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 기계공사
1-1 스크러버 BODY 제작 설치공사 | 식 | 1 |  | 6719539 |  | 35957498 |  | 1523632 |  | 44200669
1-2 기계공사 | 식 | 1 |  | 15805035 |  | 2235262 |  | 25454 |  | 18065751
1-3 도장공사 | 식 | 1 |  | 110163 |  | 673961 |  | 1573 |  | 785697
소 계 |  |  |  | 22634737 |  | 38866721 |  | 1550659 |  | 63052117
2. 전기공사
2-1 전기공사 | 식 | 1 |  | 1148075 |  | 1679064 |  | 0
소 계 |  |  |  | 1148075 |  | 1679064 |  | 0 |  | 2827139
[ 합 계 ] |  |  |  | 23782812 |  | 40545785 |  | 1550659 |  | 65879256

## 3.공사비 세부내역서
공사비 세부내역서<작성예시> *작성예시로 작성시 모든내역 삭제후 사용
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1 기계공사
1-1 스크러버 BODY 제작 설치공사
pvc 평판 | 10t | ㎡ | 8.294 | 54600 | 452852 | [5 empty] | 452852 | 물정 832
pvc 설치 | 10t | ㎡ | 8.294 | 2964 | 24583 | 448695 | 3721476 | 0 | 0 |  | 3746059 | 4호표
pvc 평판 | 6t | ㎡ | 64.706 | 32750 | 2119120 | [5 empty] | 2119120 | 물정 832
pvc 설치 | 6t | ㎡ | 64.706 | 1368 | 88517 | 259501 | 16791261 | 0 | 0 |  | 16879778 | 3호표
pvc 평판 | 5t | ㎡ | 12.8331 | 27300 | 350344 | [5 empty] | 350344 | 물정 832
pvc 설치 | 5t | ㎡ | 12.8331 | 1368 | 17555 | 205703 | 2639817 | 0 | 0 |  | 2657372 | 2호표
FRP 적층 | 3mm | ㎡ | 57.79 | 45322 | 2619158 | 198130 | 11449932 | 0 | 0 |  | 14069090 | 6호표
PVC PIPE | 200A | m | 14.4 | 27552 | 396748 | [6 empty] | 물정557
PVC PIPE | 65A | m | 5.68 | 3882 | 22049 | [6 empty] | 물정557
PVC PIPE | 30A | m | 14.8 | 1455 | 21534 | [6 empty] | 물정557
ㅁ PIPE(100X100) |  | m | 40.5 | 5488 | 222264 | [6 empty] | 물정73
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 26.58 | 760 | 20200 | [6 empty] | 물정 55
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 37.5664 | 760 | 28550 | [6 empty] | 물정 55
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 3 | 31680 | 95040 | [6 empty] | 물정 90
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 1 | 31680 | 31680 | [6 empty] | 물정 90
평철(100X6) |  | kg | 58.404 | 760 | 44387 | [6 empty] | 물정 54
평철(100X6) |  | kg | 14.5068 | 760 | 11025 | [6 empty] | 물정 54
평철(38X4.5) |  | kg | 35.8906 | 760 | 27276 | [6 empty] | 물정 54
PIPE (25A) |  | m | 60 | 1566 | 93960 | [6 empty] | 물정72
PIPE (25A) |  | m | 10.48 | 1566 | 16411 | [6 empty] | 물정72
PIPE (25A) |  | m | 10.4 | 1566 | 16286 | [6 empty] | 물정72
강재류 조립설치 (ton 당) |  | ton | 0.65871 | 0 | 0 | 1475958 | 972228 | 0 | 0 |  | 972228 | 1호표
크레인 |  | 시간 | 8 | 0 | 0 | 47848 | 382784 | 190454 | 1523632 |  | 1906416 | 19호표
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6719539 |  | 35957498 |  | 1523632 |  | 44200669
1-2 기계공사
송풍기 | 420CMM, 220mmAq, | 대 | 1 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3800000 | 견적서 | ① | 물량산출표 수량 링크
송풍기 설치 (대 당, 편흡입 #6 ) |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 734175 | 734175 | 0 | 0 |  | 734175 | 8호표
모터 | 30KW | 대 | 1 | 1960000 | 1960000 | [6 empty] | 견적서
전동기 설치(30KW이하) |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 652615 | 652615 | 0 | 0 |  | 652615 | 9호표
펌프 | 0.85cmm 15mH 7.5kw | 대 | 2 | 1661000 | 3322000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3322000 | 물정 691 | ② | 단가대비표 링크
펌프설치(7.5KW 이하) |  | 대 | 2 | 0 | 0 | 424236 | 848472 | 12727.08 | 25454 |  | 873926 | 7호표
PALL RING | 2" | EA | 63585 | 43 | 2734155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2734155 | 물정 999 | ③ | INT 함수사용하여 소수점 이하 절사
NOZZLE | 1/2" | EA | 24 | 6500 | 156000 |  | 0 |  | 0 |  | 156000 | 견적서 | ④ | 적산정보를 적용하는 재료비는 일위대가 목록에 링크
DEMISTER | 3000A X300H | EA | 2 | 450000 | 900000 |  | 0 |  | 0 |  | 900000 | 물정 999 | ⑤ | 노무비 단가는 일위대가 목록에 링크
SIGHT GLASS | 600A | EA | 1 | 152880 | 152880 |  | 0 |  | 0 |  | 152880 | 물정 1014 | ⑥ | INT 함수사용하여 소수점 이하 절사
AGITATOR | 1/2HP | EA | 1 | 860000 | 860000 |  | 0 |  | 0 |  | 860000 | 물정 986 | ⑦ | 경비 발생 시 일위대가 목록에 링크
CHEMICAL TANK | 0.6M3 | EA | 1 | 400000 | 400000 |  | 0 |  | 0 |  | 400000 | 물정 731 | ⑧ | 일위대가 호표 반드시 표기
FEEDER PUMP | 2000CC | EA | 1 | 1520000 | 1520000 |  | 0 |  | 0 |  | 1520000 | 물정 694
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 15805035 |  | 2235262 |  | 25454 |  | 18065751
1-3 도장공사
녹막이페인트칠 | 철재면 2회 | ㎡ | 37.18 | 1905 | 70827 | 7769 | 288851 | 0 | 0 |  | 359678 | 10호표
유성 폐인트칠 | 2회 | ㎡ | 37.18 | 1058 | 39336 | 10358 | 385110 | 42.32 | 1573 |  | 426019 | 11호표
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 110163 |  | 673961 |  | 1573 |  | 785697
2. 전기공사
분전반 | 옥외2중 방수 700x1000x350 | 면 | 1 | 472300 | 472300 | 269273 | 269273 | 0 | 0 |  | 741573 | 물정347 14호표
로컬 판넬 | 300x400x200 | EA | 1 | 35200 | 35200 | 152761 | 152761 | 0 | 0 |  | 187961 | 물정347 15호표
NFB | ABS 104 | EA | 1 | 111900 | 111900 | 93210 | 93210 | 0 | 0 |  | 205110 | 물정337 16호표
NFB | ABS 63 | EA | 2 | 50200 | 100400 | 67318 | 134636 | 0 | 0 |  | 235036 | 물정337 16호표
NFB | BKM 2P6A | EA | 1 | 9600 | 9600 | 67318 | 67318 | 0 | 0 |  | 76918 | 물정338 16호표
M/G | MC-65 | EA | 2 | 72600 | 145200 | 155350 | 310700 | 0 | 0 |  | 455900 | 물정345 17호표
M/G | MC-50 | EA | 1 | 53600 | 53600 | 116512 | 116512 | 0 | 0 |  | 170112 | 물정345 17호표
M/G | MC-40 | EA | 2 | 44900 | 89800 | 116512 | 233024 | 0 | 0 |  | 322824 | 물정345 17호표
M/G | MC-9 | EA | 2 | 11100 | 22200 | 77675 | 155350 |  |  |  | 177550 | 물정345 17호표
동 부스바 | KSD | EA | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 물정280
판넬전선 | KIV-35SQ | m | 5 | 3461 | 17305 | [5 empty] | 17305 | 물정265
플랙시블 전선관 | 16mm | m | 5 | 2100 | 10500 | 12945 | 64725 |  |  |  | 75225 | 물정305 12호표
전선 | CV16SQ*1C | m | 5 | 1552 | 7760 | 5955 | 29775 |  |  |  | 37535 | 물정 266 13호표
전선 | CV10SQ*4C | m | 10 | 4473 | 44730 | 2589 | 25890 |  |  |  | 70620 | 물정 266 13호표
전선 | CV2.5SQ*4C | m | 10 | 1758 | 17580 | 2589 | 25890 |  |  |  | 43470 | 물정 266 13호표
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1148075 |  | 1679064 |  | 0 |  | 2827139

## 4. 자재수량 산출서
자재수량 산출서<작성예시>
*작성예시로 작성시 모든내역 삭제후 사용
품 명 | 규 격 | 산 출 근 거 | [5 empty] | 적용 물량 |  |  | 도면 (품명) / (부품표 번호)
|  | 두께(t) | 폭(w) | 길이(L) | 개수 | 단위중량 |  | 적용 수량 | 단위 | 중량(kg)
1-1. SCRUBBER BODY
몸체 바닥 BASE (PVC) | (3100A ) | 10 |  |  | 1 |  |  | 7.54 | ㎡ |  | 도면1
소 계 | [7 empty] | 7.54 | ㎡
여유율(10%) | [7 empty] | 0.754 | ㎡
계 | [7 empty] | 8.294 | ㎡
몸체 (PVC) | (3000A x 5500L) | 6 | 9420 | 5500 | 1 |  |  | 51.81 | ㎡ |  | 도면2
보조탱크 (PVC) | (1100 x 1000)x 2 +(1800x1000) | 6 | 4000 | 1000 | 1 |  |  | 4 | ㎡ |  | 도면2
보조탱크 (PVC) | (1100x1800) | 6 | 1100 | 1800 | 1 |  |  | 1.98 | ㎡ |  | 도면2
맨홀 막음판 | 600A x 2 | 6 |  |  | 2 |  |  | 0.28 | ㎡ |  | 도면2
맨홀 | 100x600A x 4 | 6 | 100 | 1884 | 4 |  |  | 0.7536 | ㎡ |  | 도면2
보조탱크 맨홀 | 400x400 | 6 | 500 | 500 | 1 |  |  | 0.25 | ㎡ |  | 도면2
보조탱크 맨홀프랜지 | 50x400 | 6 | 50 | 1600 | 1 |  |  | 0.08 | ㎡ |  | 도면2
소 계 | [7 empty] | 58.8236 | ㎡
여유율(10%) | [7 empty] | 5.8824 | ㎡
계 | [7 empty] | 64.706 | ㎡
굴뚝 | 950A x 2800L | 5 | 2983 | 2800 | 1 |  |  | 8.3524 | ㎡ |  | 도면2
굴뚝확대관 | 1350Ax300L | 5 | 4239 | 300 | 1 |  |  | 1.2717 | ㎡ |  | 도면2
굴뚝확대관 | 1350A(950A) | 5 | 888 | 1150 | 2 |  |  | 2.0424 | ㎡ |  | 도면2
소 계 | [7 empty] | 11.6665 | ㎡
여유율(10%) | [7 empty] | 1.1666 | ㎡
계 | [7 empty] | 12.8331 | ㎡
PVC 총 면적 | [7 empty] | 85.8331 | ㎡
FRP 총 면적 | 51.81+4+1.98 | [6 empty] | 57.79 | ㎡
PVC PIPE | 200A x 5300Lx 3ea |  |  | 4800 | 3 |  |  | 14.4 | m |  | 도면2
PVC PIPE | 65A x 3200Lx 2단 |  |  | 2840 | 2 |  |  | 5.68 | m |  | 도면4
PVC PIPE | 30A x (1150x2+1400) x 2ea x2단 |  |  | 7400 | 2 |  |  | 14.8 | m |  | 도면4
철자재 (강재류)
ㅁ PIPE(100X100) | (5500x4) + 5300 + (2300x4) + (1000x4) |  |  | 40500 | 1 | 6.366 | kg/m | 40.5 | m | 257.823 | 도면7
앵글(50 x 50 x6t) | (1000x3)x2ea | 6 |  | 6000 | 1 | 4.43 | kg/m | 6 | m | 26.58 | 도면7
앵글(50 x 50 x6t) | (1500x2)+ (1140x2) + (800x4) | 6 |  | 8480 | 1 | 4.43 | kg/m | 8.48 | m | 37.5664 | 도면8
익스팬션 메탈 | (1000L x 2500W) *2EA | 4.5 | 1000 | 2500 | 2 | 13.7 | (kg/㎡) | 5 | ㎡ | 68.5 | 도면7
[6 empty] | 1.67 | ㎡/매 | 3 | 매
익스팬션 메탈 | (800x1140) | 4.5 | 800 | 1140 | 1 | 13.7 | (kg/㎡) | 0.912 | ㎡ | 12.4944 | 도면 8
[6 empty] | 1.67 | ㎡/매 | 1 | 매
평철(100X6) | (4500+1700)x2단 | 6 |  | 6200 | 2 | 4.71 | kg/m | 12.4 | m | 58.404 | 도면 6
평철(100X6) | 1140x2 +800) | 6 |  | 3080 | 1 | 4.71 | kg/m | 3.08 | m | 14.5068 | 도면 8
평철(38X4.5) | (2598 x 8ea) + 2000x3 | 4.5 |  | 26784 | 1 | 1.34 | kg/m | 26.784 | m | 35.8906 | 도면 7
PIPE (25A) | (4500+1700)x2ea + 1100x16ea) x 2단 |  |  | 30000 | 2 | 1.429 | kg/m | 60 | m | 85.74 | 도면 6
PIPE (25A) | (1140+800)x2ea + 1100x6ea) |  |  | 10480 | 1 | 1.429 | kg/m | 10.48 | m | 14.9759 | 도면 6
PIPE (25A) | (450x 16ea + 800X4EA) |  |  | 10400 | 1 | 1.429 | kg/m | 10.4 | m | 14.8616 | 도면 7,8
소계 | [8 empty] | kg | 627.3427
여유율(5%) | [8 empty] | kg | 31.3671
계 | [8 empty] | kg | 658.7098
1-2. 기계공사
송풍기 | 420CMM, 220mmAq, |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 대 |  | 도면1
모터 | 30KW |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 대 |  | 도면1
펌프 | 0.85cmm 15mH 7.5kw |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 대 |  | 도면1
PALL RING | 2" |  |  |  | 63585 |  |  | 63585 | EA |  | 도면1
NOZZLE | 1/2" |  |  |  | 24 |  |  | 24 | EA |  | 도면4
DEMISTER | 3000A X300H |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1
SIGHT GLASS | 600A |  |  |  | 3 |  |  | 3 | EA |  | 도면 1
AGITATOR | 1/2HP |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1
CHEMICAL TANK | 0.6M3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1
FEEDER PUMP | 2000CC |  |  |  | 1 |  |  | 1 | EA |  | 도면 1
1-3. 도장공사
강재류(녹막이) | 0.676ton x 55m2/ton |  |  |  | 0.676 | 55 | m2/ton | 37.18 | ㎡
강재류(유성페인트) | 0.676ton x 55m2/ton |  |  |  | 0.676 | 55 | m2/ton | 37.18 | ㎡
2. 전기공사
분전반 | 옥외2중 방수 700x1000x350 | [6 empty] | 1 | 면 |  | 전기도면 3-2
로컬 판넬 | 300x400x200 | [6 empty] | 1 | 면 |  | 전기도면 3-2
NFB | ABS 104 | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
NFB | ABS 63 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
NFB | BKM 2P6A | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
M/G | MC-65 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
M/G | MC-50 | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
M/G | MC-40 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
M/G | MC-9 | [6 empty] | 2 | ea |  | 전기도면 3-1
동 부스바 | KSD | [6 empty] | 1 | ea |  | 전기도면 3-1
판넬전선 | KIV-35SQ | [6 empty] | 5 | m
플랙시블 전선관 | 16mm | [6 empty] | 5 | m
전선 | CV16SQ*1C | [6 empty] | 5 | m
전선 | CV10SQ*4C | [6 empty] | 10 | m
전선 | CV2.5SQ*4C | [6 empty] | 10 | m

## 5-1. 일위대가목록
일 위 대 가 목 록<작성예시>
*작성예시로 작성시 모든내역 삭제후 사용
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비고
1호표 | 강재류 조립설치 (ton 당) |  | ton | 0 | 1475958 | 0 | 1475958
2호표 | PVC 설치 (5T) M2당 |  | ㎡ | 1368 | 205703 | 0 | 207071
3호표 | PVC 설치 (6T) M2당 |  | ㎡ | 1368 | 259501 | 0 | 260869
4호표 | PVC 설치 (10T) M2당 |  | ㎡ | 2964 | 448695 | 0 | 451659
5호표 | PVC 설치 (15T) M2당 |  | ㎡ | 2964 | 689003 | 0 | 691967
6호표 | FRP 적층 -M2당 |  | ㎡ | 45322 | 198130 | 0 | 243452
7호표 | 펌프설치(7.5KW 이하) |  | 대 | 0 | 424236 | 12727.08 | 436963.08
8호표 | 송풍기 설치 (대 당, 편흡입 #6 ) |  | 대 | 0 | 734175 | 0 | 734175
9호표 | 전동기 설치(30KW이하) |  | 대 | 0 | 652615 | 0 | 652615
10호표 | 녹막이페인트칠 2회 (㎡당) |  | ㎡ | 1905 | 7769 | 0 | 9674
11호표 | 유성페인트칠 철재면2회 (㎡당) |  | ㎡ | 1058 | 10358 | 42.32 | 11458.32
12호표 | 전선관 배관 | 16mm 이하 | 인 | 0 | 12945 | 0 | 12945
13호표 | 옥내배선 | 16mm 이하 | 인 | 0 | 8544 | 0 | 8544
14호표 | 분전반 조립 및 설치 | 배선용 차단기(3p 100AF 이하) | 인 | 0 | 269273 | 0 | 269273
15호표 | 분전반 조립 및 설치 | 세대분전반 설치(3회로) | 인 | 0 | 152761 | 0 | 152761
16호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | 배선용 차단기100AF | 인 | 0 | 160528 | 0 | 160528
17호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | 마크네트 30AF | 인 | 0 | 349537 | 0 | 349537
18호표 | 전력량계 및 부속장치 설치 | CT 저고압 | 인 | 0 | 103566 | 0 | 103566
19호표 | 크레인(150ton) | 150TON | 시간 | 0 | 47848 | 190454 | 238302

## 5-2. 일위대가표
일 위 대 가표<작성예시>
*작성예시로 작성시 모든내역 삭제후 사용
순번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1호표 | 강재류 조립설치 (ton 당) | [11 empty] | 적산 885
| 노무비 | 기계산업기사(초급기술자) | 인 | 0.3 |  | 0 | 190486 | 57145 |  | 0 | 190486 | 57145
| 노무비 | 철골공 | 인 | 4.98 |  | 0 | 214374 | 1067582 |  | 0 | 214374 | 1067582
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 0.82 |  | 0 | 199489 | 163580 |  | 0 | 199489 | 163580
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.8 |  | 0 | 234564 | 187651 |  | 0 | 234564 | 187651
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 1475958 |  | 0 |  | 1475958
2호표 | PVC 설치 (5T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 1368 | 1368 |  |  |  |  | 1368 | 1368
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.381 |  |  | 234564 | 89368 |  |  | 234564 | 89368
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.616 |  |  | 188856 | 116335 |  |  | 188856 | 116335
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1368 |  | 205703 |  | 0 |  | 207071
3호표 | PVC 설치 (6T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 1368 | 1368 |  |  |  |  | 1368 | 1368
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.587 |  |  | 234564 | 137689 |  |  | 234564 | 137689
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.645 |  |  | 188856 | 121812 |  |  | 188856 | 121812
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1368 |  | 259501 |  | 0 |  | 260869
4호표 | PVC 설치 (10T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 2964 | 2964 |  |  |  |  | 2964 | 2964
| 노무비 | 용접공 | 인 | 1.177 |  |  | 234564 | 276081 |  |  | 234564 | 276081
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.914 |  |  | 188856 | 172614 |  |  | 188856 | 172614
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 2964 |  | 448695 |  |  |  | 451659
5호표 | PVC 설치 (15T) M2당 | [11 empty] | 적산748
| 부재료비 |  |  | 1 | 2964 | 2964 |  |  |  |  | 2964 | 2964
| 노무비 | 용접공 | 인 | 1.968 |  |  | 234564 | 461621 |  |  | 234564 | 461621
| 노무비 | 덕트공 | 인 | 1.204 |  |  | 188856 | 227382 |  |  | 188856 | 227382
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 2964 |  | 689003 |  |  |  | 691967
6호표 | FRP 적층 -M2당 | [11 empty] | 적산749
| 재료비 | 프라이머 | kg | 0.3 | 7800 | 2340 |  |  |  |  | 7800 | 2340
| 재료비 | 내산수지 | kg | 3.96 | 6800 | 26928 |  |  |  |  | 6800 | 26928
| 재료비 | 보강층 유리섬유 | kg | 1.485 | 3500 | 5197 |  |  |  |  | 3500 | 5197
| 재료비 | 내식층 유리섬유 | kg | 0.495 | 3800 | 1881 |  |  |  |  | 3800 | 1881
| 재료비 | 마감수지 | kg | 1.32 | 6800 | 8976 |  |  |  |  | 6800 | 8976
| 노무비 | 미장공 | 인 | 0.11 |  |  | 237304 | 26103 |  |  | 237304 | 26103
| 노무비 | 도장공 | 인 | 0.088 |  |  | 229273 | 20176 |  |  | 229273 | 20176
| 노무비 | 도배공 | 인 | 0.682 |  |  | 192426 | 131234 |  |  | 192426 | 131234
| 노무비 | 특별인부 | 인 | 0.11 |  |  | 187435 | 20617 |  |  | 187435 | 20617
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 45322 |  | 198130 |  |  |  | 243452
7호표 | 펌프설치(7.5KW 이하) | [11 empty] | 적산764
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1.706 |  |  | 199489 | 340328 |  |  | 199489 | 340328
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.565 |  |  | 148510 | 83908 |  |  | 148510 | 83908
| 공구손료 | 인건3% | % | 3 |  |  |  |  | 12727.08 | 12727.08 |  | 12727.08
| [ 합 계 ] | [6 empty] | 424236 |  | 12727.08 |  | 436963.08
8호표 | 송풍기 설치 (대 당, 편흡입 #6 ) | [11 empty] | 적산 765
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 3.014 |  | 0 | 199489 | 601259 |  |  |  | 601259
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.895 |  | 0 | 148510 | 132916 |  |  |  | 132916
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 734175 |  | 0 |  | 734175
9호표 | 전동기 설치(30KW이하) | [11 empty] | 적산 1080
| 노무비 | 플랜트전공 | 인 | 2.85 |  | 0 | 228988 | 652615 |  |  |  | 652615
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 652615 |  | 0 |  | 652615
10호표 | 녹막이페인트칠 2회 (㎡당) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 적산 481
| 녹막이페인트 | kSM-6030 | L | 0.161 | 11350 | 1827 |  | 0 |  |  |  | 1827
| 신너 | KSM-6060,2종 | L | 0.008 | 2947 | 23 |  | 0 |  |  |  | 23
| 잡재료 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 55.5 | 55 |  | 0 |  |  |  | 55
| 노무비 | 도장공 | 인 | 0.03 |  | 0 | 229273 | 6878 |  |  |  | 6878
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.006 |  | 0 | 148510 | 891 |  |  |  | 891
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1905 |  | 7769 |  |  |  | 9674
11호표 | 유성페인트칠 철재면2회 (㎡당) | [11 empty] | 적산 480
| 조합페인트(KSM6020) | 1종1급,황색 | L | 0.162 | 6372 | 1032 |  | 0 |  | 0 |  | 1032
| 신너 | KSM-6060,2종 | L | 0.008 | 3338 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 26
| 잡재료 | 주재료비의 4% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 42.32 | 42.32 |  | 42.3
| 노무비 | 도장공 | 인 | 0.04 |  | 0 | 229273 | 9170 |  |  |  | 9170
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.008 |  | 0 | 148510 | 1188 |  |  |  | 1188
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 1058 |  | 10358 |  | 42.32 |  | 11458.32
12호표 | 전선관 배관 | [11 empty] | 품셈 전기5-1
| 16mm 이하 | 내선전공 | 인 | 0.05 |  |  | 258917 | 12945 |  |  |  | 12945
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 12945 |  | 0 |  | 12945
13호표 | 옥내배선 | [11 empty] | 품셈 전기 5-10
| 6mm 이하 | 내선전공 | 인 | 0.01 |  |  | 258917 | 2589 |  |  |  | 2589
| 16mm 이하 | 내선전공 | 인 | 0.023 |  |  | 258917 | 5955 |  |  |  | 5955
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 8544 |  | 0 |  | 8544
14호표 | 분전반 조립 및 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-18
| 배선용 차단기(3p 100AF 이하) | 내선전공 | 인 | 1.04 |  |  | 258917 | 269273 |  |  |  | 269273
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 269273 |  | 0 |  | 269273
15호표 | 분전반 조립 및 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-18
| 세대분전반 설치(3회로) | 내선전공 | 인 | 0.59 |  |  | 258917 | 152761 |  |  |  | 152761
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 152761 |  | 0 |  | 152761
16호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-19
| 배선용 차단기50 AF | 내선전공 | 인 | 0.26 |  |  | 258917 | 67318
| 배선용 차단기100AF | 내선전공 | 인 | 0.36 |  |  | 258917 | 93210 |  |  |  | 93210
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 160528 |  | 0 |  | 160528
17호표 | 차단기 및 개폐기 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-19
| 마크네트 30AF | 내선전공 | 인 | 0.3 |  |  | 258917 | 77675 |  |  |  | 77675
| 마크네트 50AF | 내선전공 | 인 | 0.45 |  |  | 258917 | 116512 |  |  |  | 116512
| 마크네트 100AF | 내선전공 | 인 | 0.6 |  |  | 258917 | 155350 |  |  |  | 155350
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 349537 |  | 0 |  | 349537
18호표 | 전력량계 및 부속장치 설치 | [11 empty] | 품셈 전기 5-21
| CT 저고압 | 내선전공 | 인 | 0.4 |  |  | 258917 | 103566 |  |  |  | 103566
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 103566 |  | 0 |  | 103566
19호표 | 크레인(150ton) | [11 empty] | 적산 679
| 150TON | 기계손료 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 151235 | 151235 |  | 151235
|  | 경유 | l | 24.4 |  |  |  |  | 1339.47 | 32683
|  | 잡재료비(주연료비의 20%) | 식 | 1 | [5 empty] | 6536
|  | 건설기계운전사 | 인 | 0.20833 |  |  | 229676 | 47848
| [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 47848 |  | 190454 |  | 238302

## 6. 자재단가표
자재단가표<작성예시>
*작성예시로 작성시 모든내역 삭제후 사용
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 시장가격 (업체 견적가) |  | 적 용 단 가 | 비고
|  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가(A 업체) | 단가(B 업체)
pvc 평판 | 10t | ㎡ | 84000 | 2-15 | 54600 | 832 | 60000 |  | 54600
pvc 평판 | 6t | ㎡ | 50400 | 2-15 | 32750 | 832 | 40000 |  | 32750
pvc 평판 | 5t | ㎡ | 42000 | 2-15 | 27300 | 832 | 30000 |  | 27300
PVC PIPE | 200A | m | 27742 | 762 | 27552 | 557 |  |  | 27552
PVC PIPE | 65A | m | 3882 | 762 | 3930 | 557 |  |  | 3882
PVC PIPE | 50A | m | 1455 | 762 | 1470 | 557 |  |  | 1455
ㅁ PIPE(100X100) |  | m | 6210 | 65 | 5488 | 73 |  |  | 5488
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 760 | 46 | 840 | 55 |  |  | 760
앵글(50 x 50 x6t) |  | kg | 760 | 46 | 840 | 55 |  |  | 760
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 31680 | 98 | 31680 | 90 |  |  | 31680
익스팬션 메탈 | 4.5t | 매 | 31680 | 98 | 31680 | 90 |  |  | 31680
평철(100X6) |  | kg | 760 | 44 | 830 | 54 |  |  | 760
평철(100X6) |  | kg | 760 | 44 | 830 | 54 |  |  | 760
평철(38X4.5) |  | kg | 760 | 44 | 830 | 54 |  |  | 760
PIPE (25A) |  | m | 1570 | 64 | 1566 | 72 |  |  | 1566
PIPE (25A) |  | m | 1570 | 64 | 1566 | 72 |  |  | 1566
PIPE (25A) |  | m | 1570 | 64 | 1566 | 72 |  |  | 1566
송풍기 | 420CMM, 220mmAq, | 대 |  |  | - |  | 3800000 |  | 3800000
모터 | 30KW | 대 | 4044000 | 1340 | - |  | 1960000 |  | 1960000
펌프 | 0.85cmm 15mH 7.5kw | 대 | 1661000 | 1343 | 2398000 | 691 |  |  | 1661000
PALL RING | 2" | EA |  |  | 43 | 999 | 50 |  | 43
NOZZLE | 1/2" | EA |  |  | 18000 | 421 | 6500 |  | 6500
DEMISTER | 3000A X300H | EA |  |  | 450000 | 999 | 2000000 |  | 450000
SIGHT GLASS | 600A | EA |  |  | 152880 | 1014 | 200000 |  | 152880
AGITATOR | 1/2HP | EA |  |  | 860000 | 986 | 950000 |  | 860000
CHEMICAL TANK | 0.6M3 | EA | 400000 | 898 | 400000 | 731 |  |  | 400000
FEEDER PUMP | 2000CC | EA | 4500000 | 1009 | 1520000 | 694 |  |  | 1520000
분전반 | 옥외2중 방수 700x1000x350 | 면 |  |  | 472300 | 2-347 | 600000 |  | 472300
로컬 판넬 | 300x400x200 | 면 |  |  | 35200 | 2-347 | 50000 |  | 35200
NFB | ABS 104 | ea | 111900 | 1163 | 111900 | 2-337 |  |  | 111900
NFB | ABS 63 | ea | 50200 | 1163 | 50200 | 2-337 |  |  | 50200
NFB | BKM 2P6A | ea | 9600 | 1164 | 9600 | 2-338 |  |  | 9600
M/G | MC-65 | ea | 121800 | 1172 | 72600 | 2-345 |  |  | 72600
M/G | MC-50 | ea | 121800 | 1172 | 53600 | 2-345 |  |  | 53600
M/G | MC-40 | ea | 95000 | 1172 | 44900 | 2-345 |  |  | 44900
M/G | MC-9 | ea | 11100 | 1172 | 11500 | 2-345 |  |  | 11100
동 부스바 | KSD | ea | 10000 | 1088 | 11365 | 2-280 |  |  | 10000
판넬전선 | KIV-35SQ | m | 3461 | 1083 | 4503 | 2-265 |  |  | 3461
플랙시블 전선관 | 16mm | m | 2100 | 1109 | 2100 | 2-305 |  |  | 2100
전선 | CV16SQ*1C | m | 1552 | 1083 | 1975 | 2-266 |  |  | 1552
전선 | CV10SQ*4C | m | 4473 | 1083 | 6136 | 2-266 |  |  | 4473
전선 | CV2.5SQ*4C | m | 1758 | 1083 | 2548 | 2-266 |  |  | 1758

## 7. 노임비 단가(2022상반기)
2022년 상반기 노임단가표
(단위: 원)
번호 | 직종명 | 단가 | 번호 | 직종명 | 단가 | 번호 | 직종명 | 단가
1001 | 작업반장 | 189313 | 1042 | 위생공 | 196165 | 1083 | 플랜트전공 | 228988
1002 | 보통인부 | 148510 | 1043 | 덕트공 | 188856 | 1084 | 계장공 | 259947
1003 | 특별인부 | 187435 | 1044 | 보온공 | 185212 | 1085 | 철도신호공 | 255337
1004 | 조력공 | 160048 | 1045 | 인력운반공 | 161039 | 1086 | 통신내선공 | 235597
1005 | 제도사 | 194662 | 1046 | 궤도공 | 175508 | 1087 | 통신설비공 | 262069
1006 | 비계공 | 262297 | 1047 | 건설기계조장 | 172131 | 1088 | 통신외선공 | 339610
1007 | 형틀목공 | 242138 | 1048 | 건설기계운전사 | 229676 | 1089 | 통신케이블공 | 364905
1008 | 철근공 | 236805 | 1049 | 화물차운전사 | 190297 | 1090 | 무선안테나공 | 299544
1009 | 철공 | 209189 | 1050 | 일반기계운전사 | 140351 | *1091 | 석면해체공 | 181057
1010 | 철판공 | 188181 | 1051 | 기계설비공 | 199489 | 2001 | 광케이블설치사 | 388288
1011 | 철골공 | 214374 | *1052 | 준설선선장 | 191388 | 2002 | H/W시험사 | 330981
1012 | 용접공 | 234564 | *1053 | 준설선기관사 | 168421 | 2003 | S/W시험사 | 377187
1013 | 콘크리트공 | 227269 | *1054 | 준설선운전사 | 164411 | *3001 | 도편수 | 421053
1014 | 보링공 | 199076 | 1055 | 선원 | 160646 | *3002 | 드잡이공 | 281481
1015 | 착암공 | 185264 | 1056 | 플랜트배관공 | 289075 | 3003 | 한식목공 | 271227
1016 | 화약취급공 | 223097 | 1057 | 플랜트제관공 | 228994 | *3004 | 한식목공조공 | 185311
1017 | 할석공 | 200625 | 1058 | 플랜트용접공 | 254611 | 3005 | 한식석공 | 322914
1018 | 포설공 | 183371 | 1059 | 플랜트특수용접공 | 309714 | 3006 | 한식미장공 | 278417
1019 | 포장공 | 225104 | 1060 | 플랜트기계설치공 | 232558 | 3007 | 한식와공 | 293446
1020 | 잠수부 | 322115 | 1061 | 플랜트특별인부 | 187735 | 3008 | 한식와공조공 | 250000
1021 | 조적공 | 222862 | 1062 | 플랜트케이블전공 | 296879 | *3009 | 목조각공 | 227234
1022 | 견출공 | 218209 | 1063 | 플랜트계장공 | 208010 | 3010 | 석조각공 | -
1023 | 건축목공 | 237273 | *1064 | 플랜트덕트공 | 194902 | *3011 | 특수화공 | 300000
1024 | 창호공 | 224380 | 1065 | 플랜트보온공 | 236000 | 3012 | 화공 | 261905
1025 | 유리공 | 221409 | 1066 | 제철축로공 | 270000 | 3013 | 드잡이공편수 | -
1026 | 방수공 | 184934 | 1067 | 비파괴시험공 | 218137 | 3014 | 한식미장공편수 | 298667
1027 | 미장공 | 237304 | *1068 | 특급품질관리원 | 186214 | 3015 | 한식와공편수 | 409618
1028 | 타일공 | 247079 | 1069 | 고급품질관리원 | 179705 | *3016 | 한식단청공편수 | 247727
1029 | 도장공 | 229273 | 1070 | 중급품질관리원 | 165777 | 3017 | 한식석공조공 | 284211
1030 | 내장공 | 217517 | 1071 | 초급품질관리원 | 138833 | 3018 | 한식미장공조공 | 224000
1031 | 도배공 | 192426 | 1072 | 지적기사 | 250223 | 4001 | 원자력플랜트전공 | 221666
*1032 | 연마공 | 173063 | 1073 | 지적산업기사 | 219307 | 4002 | 원자력용접공 | 194568
1033 | 석공 | 226394 | 1074 | 지적기능사 | 179864 | 4003 | 원자력기계설치공 | 223770
1034 | 줄눈공 | 176807 | 1075 | 내선전공 | 258917 | 4004 | 원자력품질관리사 | 282525
1035 | 판넬조립공 | 198691 | 1076 | 특고압케이블전공 | 398124 | 5001 | 통신관련기사 | 275633
1036 | 지붕잇기공 | 194244 | 1077 | 고압케이블전공 | 338864 | 5002 | 통신관련산업기사 | 268910
1037 | 벌목부 | 213333 | 1078 | 저압케이블전공 | 271717 | 5003 | 통신관련기능사 | 221858
1038 | 조경공 | 189749 | 1079 | 송전전공 | 494608 | 5004 | 전기공사기사 | 279912
1039 | 배관공 | 202689 | 1080 | 송전활선전공 | 542726 | 5005 | 전기공사산업기사 | 249961
1040 | 배관공(수도) | 216011 | 1081 | 배전전공 | 379666 | 5006 | 변전전공 | 410051
*1041 | 보일러공 | 193914 | 1082 | 배전활선전공 | 508299 | 5007 | 코킹공 | 184209
* 당해직종의 시중노임단가가 없는 년도로 21년9월, 21년1월, 20년9월의 평균시중노임단가 증가율을 적용하여 해당년도 장해직종의 노임 단가를 산정
(참고) 2022년상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서

## 작성방법
방지시설 공사비 설계내역서 작성방법
현장조사 | 방지시설을 설치할 사업장 방문 현장여건 등 조사(기존 배출시설, 방지시설, 배출오염물질, 사용원료 등)
방지시설 종류, 용량등 산출 | 현장기초 조사등 관련자료를 수집 최적의 방지시설 설계(예상되는 오염배출물질량, 처리방법 등등 결정)
도면 작성 | 물량산출의 근거로 도면에 치수 표기안된 자재물량은 공사비에서 인정안됨
내역서 작성 방법 | 샘플로 입력된 내용은 전부 삭제 후 작성
시트명 | 입력 할 내용 | 비 고
공사원가계산서 | 순공사비는 집계표에서 링크, 나머지 법정 요율 적용(int 함수 사용하여 소수점 이하 절사) | 최종 합계금액 천원단위 이하 절사
공사비 집계표 | 내역서 시트의 재료비, 노무비, 경비에 링크
공사비 세부내역서 | 내역서 상 재료비, 노무비, 경비의 모든 단가는 해당 시트에 링크후 int 함수 사용하여 금액 계산 크레인 사용료는 적산정보 적용하여 내역서에 경비, 노무비 구분하여 적용
일위대가목록 | 일위대가표 각 호표의 합계(재료비, 노무비, 경비)에 링크
일위대가표 | 품셈 적용 시 :재료비(단가는 단가조사표 링크), 노무비(단가는 노임단가 링크), 경비(단가는 일위대가 경비에 링크), 금액(INT 함수 사용하여 소수점 이하 제거) 적산정보 적용 시 : 단가 및 금액을 적산정보 상 자료대로 입력 후 합계 금액에서 소수점 이하 절사 | 모든 일위대가는 품셈 및 적산정보의 기준 단위대로 작성할 것, 작성 후 품셈, 적산정보 자료 출력 첨부
자재수량산출서 | 부품 및 제품의 물량 산출(설계도면에 근거하여 물량산출) | 산출 근거 도면 번호 표기
자재단가표 | 모든 재료의 단가 조사 입력(물가자료, 물가정보 등 2가지 이상), 견적 처리시 견적서 첨부 | 견적처리시 부가세 제외
노임단가 | 2022년 상반기 노임단가 적용 | 2022년 1월1일 이후

## 산업환경설비공사 운가계산 간접공사비 적용기준(2022)
※ 적용시기 : 2022. 1. 3. 기초금액 발표분부터 |  |  |  |  | 2022년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
|  |  | [간접노무비] |  | [기타경비] |  |  | [일반관리비] |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율 |  | 공사규모 | (재+노+경) x 율 |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급 미포함 |  | (재+직노) x 율
(직접공사비) |  |  | 건축 | 산업 설비 (건축) | 건축 | 산업 설비 (건축) | (추정가격) | 건축, 산업설비 | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[12 empty] | 종합건설업 |  |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 율과
(재+직노) x 율 x 1.2 중에 작은 금액
50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13 | 13 | 5.8 | 5.8 | 5억 미만 | 6 | 6 | 15 |  | 구분 | 요율 |  | 구분 |  | 요율 | 안전관리비 대상액주) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 13.1 | 13.1 | 5.8 | 5.8
| 13~36개월 (1095일) |  | 12.9 | 12.9 | 6.5 | 6.5 | [5 empty] | 건축공사 | 0.07 |  | 비계·구조물해체공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 2.93
| 36개월 초과 (1096일) |  | 12.5 | 12.5 | 6.6 | 6.6 | 5억 - 30억 미만 |  | 5.5 | [10 empty] | 일반건설공사(을) | 3.09
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 6.4 | [13 empty] | 중건설공사 | 3.43
| 7~12개월 (365일) |  | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 6.4 | [5 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 |  | 석공사, 시설물유지관리, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32 |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 2.45
| 13~36개월 (1095일) |  | 12.6 | 12.6 | 7.1 | 7.1 | 30억 - 50억 미만 |  | 5 | [10 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.85
| 36개월 초과 (1096일) |  | 12.1 | 12.1 | 7.1 | 7.1 | [11 empty] | 5억 ~ 50억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 1.86 | 5349
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.9 | 50억 - 100억 미만 | 5.5 |  | 12 |  |  |  |  | 도장공사, 철강재설치공사 |  | 0.16 |  |  | 일반건설공사(을) | 1.99 | 5499
| 7~12개월 (365일) |  | 12.7 | 12.7 | 6.9 | 6.9 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.35 | 5400
| 13~36개월 (1095일) |  | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 100억 - 300억 미만 |  | 4.5 | [10 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.57 | 4411
[15 empty] | 기계설비공사업 및 그 외 |  | 0.1
| 36개월 초과 (1096일) |  | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 7.6 | [13 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.2 | 3250
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 12.7 | 12.7 | 7 | 7 | 300억 - 1000억 미만 | 5 |  | 10 | [7 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 1.97
| 7~12개월 (365일) |  | 12.7 | 12.7 | 7 | 7 | [5 empty] | * 적용제외: 문화재수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 12.6 | 12.6 | 7.7 | 7.7 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.44
※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계
| 36개월 초과 (1096일) |  | 12.1 | 12.1 | 7.8 | 7.8 | 1000억 이상 | 4.5 |  | 9 | [9 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.66
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [11 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.27
□ 산업설비(건축) 해당공종 : 지열공사, 소각시설 등 | [18 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 2.15
[산재보험료] | [6 empty] | [환경보전비] |  |  |  |  | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.29
[20 empty] | 중건설공사 | 2.66
(노) x 3.7 | [6 empty] | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | (직접공사비) x 율 | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.81
* 모든 건설공사 적용, 노동부 고시 제2021-95호(2021. 12. 29.), 산업재해보상보험법시행령 | [6 empty] | 구분 |  |  |  | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.38
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [17 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
[7 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081
[고용보험료]
[7 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 주) 안전관리비(산업안전보건관리비) 대상액
[12 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08
[7 empty] | 지하철 |  |  |  | 0.5
(노) x 율 | [17 empty] | - 도급자설치 관급금액이 없는 공사 : 재료비와 직접노무비의 합계
[7 empty] | 철도 |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075
공사배정규모(추정금액) |  |  |  | 요율
[7 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | - 도급자설치 관급금액을 포함한 공사 : 재료비(도급자관급 포함)와 직접노무비의 합계 또는
[1등급] 1200억 이상 |  |  |  | 1.57 | [7 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 |  |  |  | 1.8
[2등급] 1200억 미만 ~ 950억 이상 |  |  |  | 1.30 | [13 empty] | 재료비(도급자관급 제외)와 직접노무비의 합계
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 |  |  |  | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068
[3등급] 950억 미만 ~ 550억 이상 |  |  |  | 1.13
[7 empty] | 댐 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | * 건설업의 분류
[4등급] 550억 미만 ~ 400억 이상 |  |  |  | 1.06 | [7 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084
[7 empty] | 택지개발 |  |  |  | 0.6
[5등급] 400억 미만 ~ 220억 이상 |  |  |  | 1.03 | [13 empty] | - [일반건설공사(갑)] 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도∙궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만
[7 empty] | 기타 토목(하천 등) |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 문화재수리공사
[6등급] 220억 미만 ~ 130억 이상 |  |  |  | 1.02
[7 empty] | 주택(재개발, 재건축) |  |  |  | 0.7 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | [5 empty] | 부설하는 공사
[7등급] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 |  |  |  | 1.01
[7 empty] | 주택(신축) |  |  |  | 0.3 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
7등급 미만 |  |  |  | #REF! | [13 empty] | - [일반건설공사(을)] 기계장치공사, 삭도건설공사
[7 empty] | 주택 외 건축 |  |  |  | 0.5 | [공사이행보증수수료]
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령
[7 empty] | 조경, 기타(전문, 개보수 공사) |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | - [중건설공사] 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[7 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 |  |  |  |  | 공사규모 (직접공사비) |  | 수수료
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2019-244호, 2018.12.18.) | [17 empty] | 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
[12 empty] | 70억 미만 |  | [직공비x0.0141%]x공기(년) |  |  |  | - [철도 또는 궤도신설공사] 철도, 궤도시설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사,
[건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료]
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
[12 empty] | 70억이상~120억미만 |  | [1백만원+(직공비-75억)x0.0102%]x공기(년) |  |  |  | 과선교, 송전선로
운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준
(직노) x 3.495 |  | (건강보험료) x 12.27 |  | (직노) x 4.5
[7 empty] | 시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출 | [10 empty] | - [특수 및 기타건설공사(단독발주에 한함)] 준설, 조경(조경관련 전문 포함), 택지조성(경지
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [11 empty] | 120억이상~250억미만 |  | [1.5백만원+(직공비-130억)x0.0077%]x공기(년)
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | . (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육 | [10 empty] | 정리포함), 포장 등의 단독발주공사에 한함(타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용)
[퇴직공제부금비] | [6 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, |  |  |  |  | 250억이상~500억미만 |  | [2.4백만원+(직공비-250억)x0.0063%]x공기(년)
전기공사, 정보통신공사는 타 공사와 독립하여 행하는 공사에 한함
직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상
(직노) x 2.3 | [11 empty] | 500억 이상 |  | [4백만원+(직공비-500억)x0.0050%]x공기(년) |  |  |  | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (노동부 고시 제2020-63호, 2020.1.23.)
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
[12 empty] | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [5 empty] | □ 수의계약 시 1차 낙찰률, ( )은 2000.7.31.이전 (「정부입찰계약집행기준」 제9조)
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [6 empty] | 문화재 수리공사
[12 empty] | - (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우: 87.75%(85%)
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 건축, 토목 등 관련 공사업종에 따라 적용 | [11 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인 경우: 86.75%(83%)
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함) | [11 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [5 empty] | - 추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인 경우: 85.5%(80%)
* (참고) 조달청

## 관련규정
법정경비 관련 규정
구분 | 소관부처 | 관련규정 링크 | 비고
건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/건설기계대여대금지급보증서발급금액및업종별건설기계투입비율산정기준/(2019-286,20190619)
건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/하도급대금지급보증서발급금액적용기준/(2016-921,20161219)
환경보전비 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/환경관리비의산출기준및관리에관한지침/(2018-528,20180830)
산재보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2018-462,20180726)
| 고용노동부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/2021년도사업종류별산재보험료율/(2020-145,20201229)
고용보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2018-462,20180726)
| 조달청 | https://www.law.go.kr/행정규칙/조달청등급별유자격자명부등록및운용기준/(2021-9,20210412)
건강보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2018-462,20180726)
| 보건복지부 | https://www.law.go.kr/법령/국민건강보험법시행령/(20210406,31614,20210406)/제44조
노인장기요양보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2018-462,20180726)
| 보건복지부 | https://www.law.go.kr/법령/노인장기요양보험법시행령/(20210101,31322,20201229)/제4조
연금보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2018-462,20180726)
| 보건복지부 | https://www.law.go.kr/법령/국민연금법/(20210101,17758,20201229)/제88조
퇴직공제부금비 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/건설근로자퇴직공제가입소요금액산정기준/(2015-610,20150820)
* 간접노무비, 기타경비, 일반관리비, 이윤, 공사이행보증수수료를 제외한 법정경비에 대한 사항은 관련규정을 참조하시고 소관부처로 문의하시기 바랍니다.