## 악취중점사업장
| 악취 중점관리사업장 현황(30개소) | [17 empty] | 주요악취 오염물질 |  |  |  | 악취개선 추진사항 및 계획 |  |  |  | 전 담 공 무 원 |  |  |  | 행정처분 |  |  | 행정처분2 |  |  | 기술지원
연번 | 대장번호 | 신고번호 | 신고일 | 명칭 | 대표자 | 소재지 | 도로명 주소 | 환경책임자 | 환경책임자 핸드폰 | 팩스 | 문자보내기용 | 전화번호 | 업종 | 업종구분 | 선정사유 | 시설규모 | 조업시간 | 주요악취요인 | 지정악취 | 복합악취 | 배출시설(공정도) | 방지시설 | 2013년 실적 | 2014년 계획 | 2014년 이후 계획 | 중점관리등급여부 | 직급 | 성명 | 전화번호 | 배출,방지시설 | 점검일 | 처분내용 | 위반내용 | 점검일1 | 처분내용1 | 위반내용 | 지원기관 | 지원일시 | 지적사항 | 개선사항
1 | 965 | 2003-127(대) 2003-124(수) 2003- 98(소) 2009-127(악) | 2003-12-19(소) 2009-09-30(악) | 상일금속㈜ | 대표이사(이규홍,김종섭) | 가좌동 150-97 | 염곡로 96 (가좌동) | [5 empty] | 폐기물 처리업 | 폐기물보관,처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 소각,반응, 정제시설 원료 반응 및 정제시 소각,약품,산가스취 |  | 복합악취 | 폐기물보관처리시설 폐수처리시설 | [5 empty] | 환경7급 | 정명진 | 560-4364 | [7 empty] | 한국환경공단 | 2011-04-26 | - 개폐시설 관리 철저 - 약품사용시 대량 사용으로 인한 악취발생 → 약품은 적당량(소량)사용 | 약품사용량 조절
2 | 190 | 1020 2009-357(악) | 1983-06-24(대) 1988-05-07(수) 2009-11-17(악) | 우진사료공업㈜ | 대표이사 | 가좌동 178-30 | 백범로934번길 32 (가좌동) | [5 empty] | 폐기물처리업 | 사료제조 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 사료 제조시설, 폐기물 보관 처리시설 폐수 처리시설 |  | 복합악취 트라이메틸아민 황화수소 | 5.사료제조시설 44.폐수보관,처리시설 42.폐수처리시설 | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
3 | 1261 | 2008-60(대) 2004-72(수) 2009-82(악) | 2009-09-03(악) 2013-4-11(수) | ㈜에닉스 | 대표이사 | 가좌동 178-32 | 백범로934번길 28 (가좌동) | [5 empty] | 폐기물처리업(재활용) 폐수처리업(재이용) | 폐기물보관,처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 폐기물 소각 약품사용, 정제, 용융시 악취발생 |  | 복합악취 | 고온소각시설 30kg/시, 용융시설 200kg/회 건조시설 3.17㎥*2 정제시설 122개 비배)주조시설,습식분쇄,열분해기 | [5 empty] | 환경7급 | 정명진 | 560-4364
4 | 128 | 2006-7(대) 2006-3(수) 2006-15(소,진) 2006-1(휘) 2009-334(악) | 2009-11-12(악) | 코오롱생명과학㈜ | 대표이사 | 가좌동 294 | 백범로 680 (가좌동) | [5 empty] | 기타기초유기화합물제조업(24119) | 기초무기화합물제조시설 | 악취초과4회 |  | 24시간/일 | 반응 및 건조시설, 제품 출하시 |  | 복합악취 톨루엔 자일렌 | 반응시설8㎥*3,5㎥*2,3㎥*4 1.5㎥*3,8㎥,5㎥*4,3㎥*5 2.5㎥,2㎥*3,1.5㎥*2,1㎥*3 15㎥,5㎥*3,3㎥,2㎥*2 건조시설4.5㎥,3㎥,0.7㎥*2 회수시설1.7㎥ 정제시설1.1㎥*2,1.4㎥*4,0.2㎥ 포장시설1톤/시*2 수질오염방지시설 | [5 empty] | 환경8급 | 김정혁 | 560-4365
5 | 249 | 1181(수) 2009-155(악) | 1981-08-30(수) 2009-10-05(악) | 삼성식품㈜ | 대표이사 | 가좌동 477-4 | 가좌로96번길 17 (가좌동) | [5 empty] | 육지동물가공처리시설 | 도축,고기가공저장처리 | 악취초과, 민원 2회 이상 |  | 10시간/일 | 계류장 소,돼지 냄새 폐수처리 과정 중 냄새 |  | 복합악취 | 돈계류(도축)시설 610.52㎥,458.22㎥ 가공시설 781.71㎥, 폐수처리시설 383㎥ | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
6 | 1786 | 2009-205(악) | 2009-10-15(악) | ㈜세륭화학 | 대표이사 | 가좌동 543-6 | 가좌로11번길 36 (가좌동) | [5 empty] | 농약제조업 | 살충제 및 농약제조 | 악취초과, 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 농약 제조시 산알칼리처리시설, 반응, 정제 과정 악취 |  | 복합악취 암모니아 톨루엔 | 화합물및 화학제품제조시설 건조,반응,정제,혼합시설,분쇄시설,포장시설,산알칼리처리시설, 폐수처리시설 | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
7 | 223 | 1156(대) 1156(수) 2009-292(악) | 2009-11-05(악) | 코스모화학㈜ | 대표이사 | 가좌동 556-1 | 가석로 6 (가좌동) | [5 empty] | 기초무기화합물 제조업 | 기초무기화합물제조시설 | 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 제품소성시 발생하는 황가스 냄새 폐수처리공정 |  | 복합악취 | 건조시설15㎥ 분쇄시설400HP,100HP,200HP*2 용해시설93.5㎥*5,52㎥*2 소성시설277.4㎥*1(예비용 277.4㎥*1) 포장시설2000kg/시*5 용해시설13.8㎥*2 반응시설26.4㎥*2,4.2㎥*2,27㎥*2,10.8㎥ 저장시설5.37㎥,6.84㎥,260㎥,100㎥*2,1422㎥*4,1474㎥*2,386㎥*2,82㎥*2,779㎥,117.6㎥,81㎥,340㎥60㎥*2,70㎥ 저장공정300㎥*4 열공급보일러20톤/시 열공급시설20톤/시*2 반응시설40.7㎥ 혼합시설15㎥ 농축시설5㎥/시,3.8㎥*3,1.8㎥*3 정제시설92.5㎥*2,81.6㎥*5,24㎥+AI253*13,3HP*15,10HP,7.5HP*8,0.3㎥*4,20HP*2,10HP*3 산알카리처리시설20.8㎥*7 보일러 20톤/시간 | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
8 | 779 | 1473(대.수.소) 2009-387(악) | 2009-11-20(악) 2012-6-4(대,수) | 핸즈코퍼레이션㈜ | 대표이사 | 가좌동 584-1, 589-14 | 가정로37번길 50 (가좌동) | [5 empty] | 금속제품제조 | 금속의용융,제련시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 도장라인 (신나류) |  | 복합악취 자일렌 톨루엔 뷰티르아세테이트 메틸아이소뷰티르케톤 | 37.금속등의 표면처리시설 42. 폐수처리시설 | [5 empty] | 환경9급 | 고민주 | 560-4366
9 | 1668 | 2008-15(대) 2009-488(악) | 2008-1-30(대) 2009-12-10(악) | 인천환경공단 가좌사업소 | 사업소장 | 가좌동 598 | 중봉대로 211 (가좌동) | [5 empty] | 하수,분뇨처리시설 | 하수,축산폐수처리시설 | 악취초과5회 |  | 24시간/일 | 하수처리 공정별 하수.분뇨취 |  | 복합악취 암모니아 메틸머캅탄 황화수소 스타이렌 | 43.하수.축산폐수처리시설 1단계 하수처리시설26만톤/일 1식 -침사지공정111㎥*6,-분배조공정3777㎥,-1차침전지공정1747.5㎥*16,-무산소조공정638.4㎥*32,-SWING조공정440㎥*32, -호기조공정1056㎥*32,-2차침전지공정3036.9㎥*16,-반류수조정조공정706.9㎥*2,-슬러지혼합조공정706.9㎥*2, -소화조공정3141.6㎥*8,-탈수기공정30㎥/hr*4,-생슬러지저류조공정683㎥ 2단계 하수처리시설26만톤/일 1식 -침사지공정54.3㎥*3,-1차침전지공정1680㎥*12,-전무산소조공정156㎥*24,-혐기조공정624㎥*12,-무산소조공정624㎥*36, -호기조공정1248㎥*24,-2차침전지공정3348㎥*12,-중력농축조공정214.7㎥*2,-농축슬러지저류조공정180㎥*3, -잉여슬러지저류조공정180㎥*2,-케익호퍼19㎥*2,-탈수기공정20㎥/hr*2 분뇨,축산폐수처리시설 1,780㎥/일 1식 -제1저류조공정1638㎥,2478㎥, -제2저류조공정2478㎥,2436㎥, 1725㎥,-유입수로공정8.4㎥,-자동스크린24㎥*2,-협잡물종합처리기공정15㎥*4 -협잡물이송콘베어공정7.92㎥,-미세협잡물이송콘베어공정6.48㎥,-침사물이송콘베어공정0.16㎥,협잡물SILO공정50㎥,침사물호퍼공정15㎥, -케익이송콘베어공정2.52㎥,-케익SILO공정100㎥,-혐기조공정1470㎥*2,-간헐포기조공정1159㎥*2, -배앙조공정1953㎥*2,-침전조공정851㎥*2 -원수저장조공정585㎥, 555㎥, 615㎥,-투입구공정4㎥, -슬러지저류조공정885㎥, -투입실공정3.816㎥,-30톤초과차량투입실1.020㎥,1기계실113.4㎥ | [5 empty] | 환경7급 | 조상협 | 560-4633 | [7 empty] | 한국환경공단 | 2011-04-11 | <하수처리시설> -침사지, 분배조, 침전지, 협잡물 저장시설 : 개방형으로 악취 확산 -유입분배조 : 밀폐불량 -저류조, 농축슬러지조, 원심탈수기 : 유속저하로 악취 확산 -슬러지처리시설, 바이오필터, 습식세정탑 : 악취포집효율저하 <분뇨축산폐수처리시설> -투입구, 저류조, 처리기, 컨베이어, 저장시설 : 개방형으로 악취 확산 -슬러지 저류조 : 과포기시 외부확산 등 | <하수처리시설> -침사지, 분배조 : 밀폐화 -저류조, 슬러지조, 원심탈수기, 바이오필터, 습식세정탑 : 댐퍼 개방율 개선 <분뇨축산폐수처리시설> -투입구 : 밀폐시스템 설치 -처리기, 컨베이어 : 포집 덕트 설치 -저장시설 : 자동스크린도어 설치 *이외 : 2013~2016년까지 시설 개선 진행
10 | 1129 | 903(대,수) 9(휘) 2006-251(악) | 2000-04-07(휘) 2006-08-01(악) | 주식회사케이비텍 | 대표이사 (박무웅) | 석남동 223-21 | 건지로153번길 54 (석남동) | [5 empty] | 폐기물처리 | 폐기물보관,처리시설 | 악취초과2회 |  | 24시간/일 | 폐기물 보관시설, 소각시설 |  | 복합악취 | 소각시설 폐기물보관시설 폐수처리시설 | [5 empty] | 환경8급 | 김정혁 | 560-4365
11 | 1979 | 2012-16(수) 2011-40(악) | 2012-7-11(수) 2011-11-18(악) | ㈜반찬단지 | 대표이사 | 석남동 223-210 3층 | [6 empty] | 제조업 | 그밖의식료품제조시설 | 악취 방지조치 미이행, 악취 초과, 민원 2회 이상 |  | 10시간/일 | 반찬 제조시설에서 튀김냄새 |  |  | 두.그 밖의처리시설 -튀김시설0.74㎥x1, 0.49㎥x1 | [5 empty] | 환경8급 | 김정혁 | 560-4365
12 | 801 | 1941(대,수) 2006-263(악) | 2006-08-02(악) | 삼원금속 | 임시주 | 석남동 223-271 | 건지로109번길 47 (석남동) | [5 empty] | 가공금속 | 표면처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 소각시설, 흡수에의한시설 및 선택적무촉매 탈질시설 부적정 운영시 |  | 복합악취 | 정제시설,소각시설,폐수처리시설 | [5 empty] | 환경7급 | 정명진 | 560-4364
13 | 169 | 910 2006-189(악) | 2006-07-28(악) | ㈜그린엔텍 | 대표이사 | 석남동 223-274 | 건지로109번길 54 (석남동) | [5 empty] | 폐수처리 | 폐수처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 폐수처리과정 |  | 복합악취 | 증발농축시설 폐수저장시설 | [5 empty] | 환경7급 | 정명진 | 560-4364
14 | 501 | 2110 2006-468(악) | 2006-11-21(악) 2013-03-25(수,대,악) | ㈜유성화학 | 대표이사 | 석남동 223-382 | 건지로153번길 32-1 (석남동) | [5 empty] | 폐수처리 | 폐수처리시설 | 악취초과, 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 폐수집수조 및 폐수처리과정 |  | 복합악취 | 호.폐수처리시설 | [5 empty] | 환경8급 | 김정혁 | 560-4365
15 | 845 | 2002-47(대) 2002-51(수) 2002-54(소) 2006-467(악) | 2002-09-12(소) 2006-11-21(악) | ㈜유성환경 | 이석순 | 석남동 223-436 | 건지로153번길 45 (석남동) | [5 empty] | 폐수처리 | 폐수처리시설 | 악취초과, 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 폐수증발농축과정 폐수집수장 폐수화학처리시 반응기 응집과정 폭기조 가동시 |  | 복합악취 | 폐수처리시설 증발농축시설 | [5 empty] | 환경8급 | 김정혁 | 560-4365
16 | 1918 | 2010-55(대) 2010-73(악) 2010-62(수) | 2010-12-15(대,수,악) | 서울아스콘㈜ | 대표이사 | 석남동 223-474외 2필지 | 봉수대로300번길 15 (석남동) | [5 empty] | 아스콘제조업 | 아스팔트제품제조시설 | 악취초과3회 |  | 5시간/일 | 재생 및 일반아스팔트 제조시설 |  | 복합악취 | 혼합시설4.8㎥,출하시설 900리터/분 | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
17 | 520 | 2171 2006-240(악) | 2006-08-01(악) | ㈜진성엔텍 | 이순득 | 석남동 223-518 | 건지로97번길 33-18 (석남동) | [5 empty] | 폐수처리 | 폐수처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 폐수집수조 및 폐수처리과정 |  | 복합악취 | 증발시설 건조시설 저장시설 농축시설 | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
18 | 862 | 2002-64(대) 2006-253(악) | 2002-07-15(대) 2006-08-01(악) | ㈜선화아스콘 | 대표이사 | 석남동 223-527,631 | 봉수대로 290 (석남동) | [5 empty] | 아스콘제조업 | 아스팔트제품제조시설 | 악취초과, 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 아스팔트 제조 |  | 복합악취 | 혼합시설 출하시설 저장시설 | [5 empty] | 환경6급 | 김석범 | 560-4362
19 | 224 | 1157 2006-161(악) | 1977-02-26 2006-07-24(악) | ㈜한남코퍼레이션 | 대표이사 | 석남동 223-53 | 건지로 193 (석남동) | [5 empty] | 산업용화학제품제조 | 기초무기화합물제조시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 제품제조시 발생하는 산(SOx) GAS |  | 복합악취 | 24.기타기초유기화합물제조시설중 4B(2B) ACID제조공정 29.9톤/일 건조시설 7㎥*2, 4㎥*2, 3㎥*6, 1㎥*6 반응시설 10㎥*9, 7㎥*7, 5㎥, 3㎥*6, 0.2㎥*16 용해시설 6㎥*2, 3㎥ 회수시설 6㎥*2, 3㎥ 저장시설 8㎥, 7㎥*2, 5㎥*5, 3㎥*6, 2㎥*2, 1.5㎥ | [5 empty] | 환경9급 | 고민주 | 560-4366
20 | 160 | 870 2006-274(악) | 2006-08-03(악) | ㈜삼두환경 | 대표이사 (주영채) | 석남동 650-42 | 건지로95번길 33-1 (석남동) | [5 empty] | 폐수처리 | 폐수처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 폐수처리시설 가동중 폐가스 발생 |  | 복합악취 | 폐수저장시설 슬러지저장조 농축시설 은회수시설 유량조정시설 농축액건조시설 폐수증발농축시설 회분식반응조 침전시설 농축시설 유량조정조 스크린 슬러지배출구 산화시설 반응시설 응집시설 폭기조 농축액저장시설 탈수기 증류시설 농축조 여과시설 흡착시설 공장동 | [5 empty] | 환경7급 | 조상협 | 560-4633
21 | 211 | 1060(대,수,소) 1(휘) 2006-155(악) | 1999-06-01 (휘) 2006-07-24(악) | SK인천석유화학㈜ | 대표이사 | 원창동 100 | 봉수대로 415 (원창동) | [5 empty] | 원유정제처리(23210) | 석유제품제조 | 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 공정 정비시 기름냄새등 |  | 복합악취 암모니아 | 원유정제제조시설 저장시설 | [5 empty] | 환경7급 | 조상협 | 560-4633
22 | 225 | 1164 2006-238(악) | 2006-08-01(악) | ㈜에이치엔 | 대표이사 | 원창동 382-83 | 중봉대로376번길 14 (원창동) | [5 empty] | 폐수처리업 | 폐수처리시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 폐수처리과정 |  | 복합악취 | 전처리시설 증발농축시설 탈수처리시설 폐기물처리시설 용융시설 탈기시설 20㎥/min | [5 empty] | 환경7급 | 조상협 | 560-4633
23 | 545 | 2266 2006-239(악) | 2006-08-01(악) | 국민산업㈜ | 대표이사 (윤상철) | 원창동 382-84 | 중봉대로376번길 14 (원창동) | [5 empty] | 폐수처리 | 폐수처리시설 | 악취초과 |  | 8시간/일 | 폐수처리과정, 폐수소각취 |  | 복합악취 | 폐수저장시설 26.53㎥ x 1기 외 48기 탈수시설 1㎥/회×1, 탈수여액 저장조 1.5㎥×1 | [5 empty] | 환경7급 | 조상협 | 560-4633
24 | 1547 | 2006-400(악) | 2006-09-28(악) | ㈜동진주공(1공장) | 대표이사 | 경서동 363-157 | 사렴로32번길 34 (경서동) | [5 empty] | 선철주물주조업 | 금속의용융,제련시설 | 악취 방지조치 미이행, 악취 초과, 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 주물사 처리시설, 혼합, 용해, 냉각 공정에서 복합악취 |  | 복합악취 | 전기로,주물사처리시설,오수처리시설 | [5 empty] | 환경9급 | 고민주 | 560-4366
25 | 1486 | 2006-267(악) | 2006-08-02(악) | ㈜풍전비철 | 대표이사 | 경서동 680-3 | 사렴로 48 (경서동) | [5 empty] | 재생용금속가공원료생산업외 | 재생용가공원료생산시설 | 악취방지조치 미이행, 민원 2회 이상 |  | 10시간/일 | 용해·용융, 주조시 악취발생 |  | 복합악취 | 반사로 12㎥*1, 9.4㎥*1, 8㎥*4 도가니로 1.4톤/회*1,0.1톤/회*3 선별시설 7.5HP*3 재저장시설0.2㎥*2 | [5 empty] | 환경9급 | 고민주 | 560-4366
26 | 2144 | 2006-145(악) | 2006-07-20(악) | ㈜제물포금속 | 대표이사 | 경서동 684-4 | 사렴로 29 | [5 empty] | 알루미늄압연,압출 및 연신제품제조업 | 금속의용융,제련시설 | 민원 2회 이상 |  | 10시간/일 | 알루미늄 용융 및 건조시 복합악취 |  | 복합악취 | 반사로 도가니로 선별시설 재처리시설 건조시설 | [5 empty] | 환경9급 | 고민주 | 560-4366
27 | 549 | 2276(대,소) 2007-26(수) | 1999-08-31(대,소) 2007-05-29(수) | 삼덕유화㈜ | 김석우 | 당하동 846-1 | ? | [5 empty] | 레미콘,아스팔트제품제조 | 아스팔트제품제조시설 | 민원 2회 이상 |  | 8시간/일 | 레미콘 및 아스팔트 건조, 혼합시 악취발생 | [8 empty] | 환경8급 | 백우진 | 560-4893
28 | 1514 | 2006-100(악) 2007-64(대) | 2006-07-18(악) 2009-3-6(대) | 수도권매립지관리공사 | 사장 | 백석동 58(수도권매립지) | 거월로 61 (백석동) | [5 empty] | 폐기물처리업 | 폐기물보관,처리시설 | 악취초과 2회, 변경허가 미필 |  | 24시간/일 | 매립작업공정, 침출수처리장, 폐기물자원화 공정 중 악취발생 |  | 복합악취 | 하수슬러지고화물생산시설(1단계) 저장시설 400㎥/기*5 혼합공정 3㎥/기*10 양생공정 120㎥/기*35 룸환기1(반입장) 8,415㎥, 2(계량,혼합실) 12,240㎥, 3(양생실) 55,575㎥, 4(반출장) 11,520㎥ 폐기물보관처리시설 17,113㎥ 하수슬러지고화물생산시설(기존) 이송시설 90ton/hr*4, 3ton/hr*2 혼합시설 7.19㎥(120ton/hr)*2 저장시설 52.92㎥ 계량시설 56.68㎥, 7.82㎥*2 가연성폐기물 고형연료 생산시설(RDF) 저장 및 선별 시설등 882㎥ 룸환기(폐기물반입장) 9,000㎥, (유기물반출장) 1,080㎥, (전처리둥) 7,200㎥, (건조성형동) 12,312㎥ 건조슬러지생산공정 건조시설 1,000톤/일, 탈수슬러지 저장시설 2,500㎥, 건조슬러지 저장시설 1,440㎥ | [5 empty] | 환경7급 | 곽대훈 | 560-4893
29 | 462 | 2003 | 1998-01-09(대,수.소) | (주)대윤포리머 | 대표이사 (유제열) | 왕길동 168-3 | 봉수대로1394번길 32 (왕길동) | [5 empty] | 프라스틱 | 합성고무,플라스틱물질 | 민원 2회 이상 |  | 24시간/일 | 플라스틱 압출, 성형, 재생시 악취발생(압출 재생 용융냄새) | [8 empty] | 환경9급 | 정성목 | 560-4894 | [7 empty] | 한국환경공단 | 2011-03-29 | - 가급적 후드용량 증대, 흡입이 잘 되도록 시설 보완 - 공간 밀폐화하여 외부 공기 유입 방지, 외부로 공간 악취 발생 방지 | - 시설사용 공간 밀폐
30 | 2163 | 2013-54(악) | 2013-06-13 | ㈜누보켐 인천 | 대표이사 | 오류동 검단일반산업단지 26B 3L | [6 empty] | 아스콘제조업(23991) | 아스팔트제품제조시설 | 악취초과, 민원 2회 이상 | [11 empty] | 환경8급 | 백우진 | 560-4893

## 출력용
악취중점관리 사업장 현황 및 악취저감 계획
|  |  | 관리번호 | 1
사업장 현황 | 사업장명 | 상일금속㈜ | 대표자 | 대표이사(이규홍,김종섭)
| 소재지 | 가좌동 150-97 | 전화
| 주생산품 |  | 환경 책임자
| 조업시간 | 8시간/일 | 핸드폰
| 업종 | 폐기물 처리업 | (한국표준산업 분류세분류)
악취 | 악취발생공정
악취방지시설
| 2013년 악취개선사항 | ※ 작성방법 : 악취개선사항 작성시 악취 관련 직접적인 시설투자비, 용역비, 약품 등 소모품 및 인건비 모두 포함.
2014년 추진계획
2014년 이후 계획
기술지원 | 지원 기관 | ※ 한국환경공단 등 기재
| 지원 일자 | ※ 가장 최근에 지원받은 일자 기재
지적사항
개선사항