## Slide 1
주요 점검사항 (1)
1.
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 2
주요 점검사항 (2)
1.
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 3
배출시설 문제
오염물질 다량배출
고농도 오염물질 배출
고장 파손 방치
방지시설 선정문제
처리공정 부적절
(1, 2차 처리 要 →1차 처리만)
방지시설 용량 부족
배출가스 포집속도(량)
부적절
질소·인 처리공정 미비
방지시설 운영미숙
처리약품 관리
- 용해 및 투입방법, 투입량
폭기조 관리
- DO, MLSS, 수온, 반송 슬러지량 등
침전조
- 슬러지 인발시기 및 슬러지량 부적정, 슬러지 팽화
대기오염 방지시설
- 여과포, 충진물, 관리 및 교체시기
기 타
무허가 배출시설 설치 운영
행정업무
배출·방지시설 운영일지관리
자가측정 미실시, 미보관
환경기술인 교육 미이수
주요 위반 사례
2.

## Slide 4
주요 위반 사례 (대기-1)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 대기방지시설 미가동
⇒ 7년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금, 조업정지
방지시설(원심력집진시설) 덕트
미 연결
배출시설(전기유도로) 가동하면서
방지시설(여과집진) 미가동

## Slide 5
주요 위반 사례 (대기-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기희석 배출
⇒ 7년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금, 조업정지
배출시설과 방지시설 연결 닥트에 개폐구 설치

## Slide 6
주요 위반 사례 (대기-3)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 방지시설에 딸린 기계·기구류 훼손 방치
■ 부식, 마모로 오염물질이 새나가는 배출, 방지시설 방치
⇒ 경고 및 과태료 200만원 이상
덕트 일부 훼손 방치
방지시설 배관 연결 부위 훼손 방치
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 7
주요 위반 사례 (대기-4)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 대기 배출시설 무허가, 미신고
⇒ 7년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금,
폐쇄명령 또는 사용중지
대기배출시설(목재연마) 미신고 운영
대기배출시설(용해로) 미신고 운영
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 8
주요 위반 사례 (수질-1)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 최종방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치
⇒ 5년이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금, 조업정지
폐수 집수조
집수조에 연결된 폐수 방류 시설
하수구로 연결된 폐수방류시설

## Slide 9
주요 위반 사례 (수질-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 배출시설에서 배출되는 폐수를 방지시설에 유입하지 않고 배출
⇒ 5년이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금, 조업정지
굴착공사 진행 중 발생폐수
발생폐수이송배관
방지시설을 거치지 않고
폐수 배출(무단방류)

## Slide 10
주요 위반 사례 (수질-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 배출시설에서 배출되는 폐수를 방지시설에 유입하지 않고 배출
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 11
주요 위반 사례 (수질-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 배출시설에서 배출되는 폐수를 방지시설에 유입하지 않고 배출
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 12
주요 위반 사례 (수질-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 배출시설에서 배출되는 폐수를 방지시설에 유입하지 않고 배출
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 13
주요 위반 사례 (수질-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 배출시설에서 배출되는 폐수를 방지시설에 유입하지 않고 배출
출처 : 낙동강유역환경청

## Slide 14
■ 배출시설에서 배출되는 폐수를 방지시설에 유입하지 않고 배출
출처 : 낙동강유역환경청
주요 위반 사례 (수질-2)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 15
위탁저장조 부식파손
저장조에 연결된 폐수 배출 배관
주요 위반 사례 (수질-3)
2
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 지하 매설 위탁저장조 부식·파손으로 폐수 유출

## Slide 16
출처 : 낙동강유역환경청
주요 위반 사례 (수질-3)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 지하 매설 위탁저장조 부식·파손으로 폐수 유출

## Slide 17
출처 : 낙동강유역환경청
주요 위반 사례 (수질-4)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 폐수위탁사업장의 무단방류

## Slide 18
■ 기름 저장탱크 지지대 훼손으로 공공수역 유류 유출
⇒ 1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금, 방제조치명령
유류저장 탱크
유류유출 지점
방제작업 실시
주요 위반 사례 (수질-5)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 19
출처 : 낙동강유역환경청
주요 위반 사례 (수질-6)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시
■ 개인의 공공수역 오염행위

## Slide 20
■ 악취방지에 필요한 조치 미이행
⇒ 경고 및 과태료 120만원
흡착시설에 연결된 흡착제 투입시설
흡착제 투입시설(비어있음) 미가동
주요 위반 사례 (악취)
2.
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 21
주요 우수사례 1
■고정배관을 통하여 위탁 저장조로 발생 폐수 유입
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 22
주요 우수사례 2
■ 위탁 저장탱크 실명화 및 유량 계측기 설치
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 23
주요 우수사례 3
■ 최종 방류구 개방화

## Slide 24
주요 우수사례 4
■ 배출시설(각조별) 실명표기(배출시설 및 용량)
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 25
주요 우수사례 5
■ 방지시설 실명표기(처리계통별 번호, 방지시설 용량)
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 26
■ 악취 배출사업장 건물 전면 2중 밀폐 및 고속자동문 설치
24
⇒ 사업장 내부 악취의 외부 방출 최소화
악취발생 사업장 출입시 악취 외부 방출
2중 출입문 및 고속자동문 설치
주요 우수사례 6
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시

## Slide 27
26
■ 폐수처리시설 작업장내 배관 정비
사업장 내 불필요한 배관
사업장 관리 개선
주요 우수사례 7
사람이 중심인 서구
행복을 만드는 희망 도시